## 1
Datenanforderung der INNOPERFORM GmbH zur Ermittlung der Anzahl arimeo Fensterlüfter gemäß DIN 1946-6 Auflage 12/2019 Prośba o dane od INNOPERFORM GmbH w celu określenia liczby nawiewników okiennych arimeo zgodnie z DIN 1946/6 Wydanie 12/2019 |  |  | #VALUE!
Basisdaten der Wohnung (Podstawowe dane mieszkania)
Objekt / Wohnung (Obiekt / Apartament):
Planer (Planista):
Landkreis (Hrabstwo):
Baumaßnahme (Projekt budowlany):
Wohnungstyp (Typ płaski):
Feuerstätte vorhanden (raumluftabhängig) Dostępny kominek (w zależności od powietrza w pomieszczeniu):
Fensterart (Typ okna):
Anzahl Fassadenseiten mit Fenstern (Liczba boków elewacji z oknami):
Höhe der Wohnung innerhalb des Gebäudes (Wysokość mieszkania w budynku):
mittlere Raumhöhe in [m] (Średnia wysokość pomieszczenia w [m]):
Wohnfläche der Nutzungseinheit in [m2]: Powierzchnia mieszkalna jednostki użytkowej w [m²]:
Zuluft strömt über arimeo - Abluft über: Powietrze nawiewane przepływa przez arimeo - powietrze wywiewane przez:
Räume und Fensterflügel (Stulpfenster zählt nur als 1 Flügel) Pomieszczenia i skrzydła okienne (okno słupkowe liczy się tylko jako 1 skrzydło)
Raum (Pokój) | Anzahl Fensterflügel (Liczba skrzydeł okiennych) | Raum (Pokój) | Anzahl Fensterflügel (Liczba skrzydeł okiennych)
Wohnzimmer (Pokój dzienny) |  | Wohnzimmer (Pokój dzienny)
Bemerkungen (optional) (Uwagi (opcjonalnie))
Geplante Ventilator-Abluftmenge [m³/h] (optional) Planowana objętość powietrza wylotowego wentylatora [m³/h] (opcjonalnie)
Note on C28: Hier können wichtige Kommentare eingetragen werden. Z.B. ob ein Badventilator mit einem bestimmten Volumenstrom geplant ist etc. Für Zeilenumbruch ALT + RETURN drücken. (W tym miejscu można wprowadzić ważne uwagi, na przykład czy planowany jest zawór wannowy o określonym przepływie objętościowym itp.)

## Grundlagen (hidden)
Parameter
Windstärke | Gebäudetyp | Wohnungsetagen | Wärmeschutz | Abluftsystem | Baumaßnahme | Installationsschacht | Gebäudehöhe | Rechenart Tabelle 5 | Lüftungsstufe | Fenserart | Fassaden | Bäder | Abfrage | Lage | DIN Fassung | Badentlüftung |  | Wohnungstyp | Aachen; Stadt Aachen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
windstarkes Gebiet (wietrzny obszar) | Einfamilienhaus (Dom wolnostojący) | eingeschossige Wohnung (mieszkanie jednopoziomowe) | gering (vor WSchV 1995) niski (przed WSchV 1995) | arimeo | Neubau (Nowy budynek) | nicht vorhanden (niedostępny) | bis 15m (do 15 m) | Formel | gemäß DIN 1946-6 (zgodnie z normą DIN 1946-6) | Kunststofffenster Anschlagdichtung (Plastikowa uszczelka zatrzymująca okno) | 1 (Wohnung einseitig ausgerichtet) (Płaska orientacja z jednej strony) | ja (Tak) | ja (Tak) | normal (normalny) | 2009 | permanent (stały) |  | eingeschossige Wohnung im MFH (Jednopoziomowe mieszkanie w bloku mieszkalnym) | Aalen, Ostalbkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
windschwaches Gebiet (obszar z niewielkim wiatrem) | Mehrfamilienhaus (Blok mieszkalny) | mehrgeschossige Wohnung (mieszkanie wielopoziomowe) | hoch (mindestens nach WSchV 1995) wysoki (przynajmniej po WSschV 1995) | Schacht (Wał) | Sanierung (Remont) | vorhanden (dostępny) | > 15m | Interpolation | Feuchteschutzlüftung (Wentylacja chroniąca przed wilgocią) | Kunststofffenster Mitteldichtung (Plastikowa uszczelka środkowa okna) | 2 | nein (nie) | nein (nie) | offen (otwarty) | 2018 | bedarfsgeführt (kierowany popytem) |  | mehrgeschossige Wohnung im MFH (Maisonettewohnung) (Wielopoziomowe mieszkanie w bloku mieszkalnym) | Ahrweiler | windstarkes Gebiet | 1 | 0
|  |  |  | Ventilator mit Installationsschacht (Wentylator z wałem montażowym) |  |  |  |  | Reduzierte Lüftung (Zmniejszona wentylacja) | Holzfenster > IV 68 (Okna drewniane > IV 68) | 3 |  |  | geschlossen (Zamknięte) |  |  |  | eingeschossige Wohnung im EFH (Bungalow) vor 2002 erbaut (Jednopoziomowe mieszkanie w domu jednorodzinnym przed 2002 r) | Aichach-Friedberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
|  |  |  | Ventilator ohne Installationsschacht (Wentylator bez wału montażowego) |  |  |  |  | Nennlüftung (Wentylacja nominalna) | Holzfenster IV 68 (Okna drewniane IV 68) | 4 | [6 empty] | eingeschossige Wohnung im EFH (Bungalow) ab 2002 erbaut (Jednopoziomowe mieszkanie w domu jednorodzinnym wybudowanym w 2002 r) | Alb-Donau-Kreis, Ulm | windstarkes Gebiet | 1 | 0
|  |  |  | noch nicht festgelegt (niejasny) | [13 empty] | mehrgeschossige Wohnung im EFH vor 2002 erbaut (Wielopoziomowe mieszkanie w domu jednorodzinnym wybudowanym przed 2002 r.) | Altenburger Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[18 empty] | mehrgeschossige Wohnung im EFH ab 2002 erbaut (Wielopoziomowe mieszkanie w domu jednorodzinnym wybudowanym w 2002 r.) | Altenkirchen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[17 empty] | Räume |  | Altmarkkreis Salzwedel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
|  |  |  | Abluftsystem | Baumaßnahme | [11 empty] | Wohnzimmer (Pokój dzienny) |  | Altötting | windschwaches Gebiet | 0 | 1
|  |  |  | arimeo | Neubau (Nowy budynek) | [11 empty] | Küche (Kuchnia) |  | Alzey-Worms | windstarkes Gebiet | 1 | 0
|  |  |  | Ventilatoren in allen Ablufträumen (Wentylator we wszystkich pomieszczeniach drenażowych) | Sanierung - Wärmeschutz hoch (min. WSchV 1995) (Remont - Wysoka izolacja termiczna (co najmniej WSchV 1995)) | [11 empty] | Schlafzimmer (Sypialnia) |  | Amberg-Sulzbach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
|  |  |  | Ventilatoren nur in fensterlosen Räumen (Wentylator tylko w pomieszczeniach bez okien) | Sanierung - Wärmeschutz gering (Remont - Niska izolacja termiczna) | [11 empty] | Bad mit Fenster (Łazienka z oknem) |  | Ammerland, Westerstede | windstarkes Gebiet | 1 | 0
|  |  |  | Schacht (Wał) | [12 empty] | WC mit Fenster (WC z oknem) |  | Anhalt-Bitterfeld | windschwaches Gebiet | 0 | 1
|  |  |  | noch nicht festgelegt (niejasny) | [12 empty] | Bad ohne Fenster (Łazienka bez okna) |  | Annaberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[17 empty] | WC ohne Fenster (WC bez okna) |  | Ansbach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[17 empty] | Kinderzimmer (Pokój dziecięcy) |  | Apolda, Weimarer Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
|  |  |  | Belegung | [12 empty] | Esszimmer (Jadalnia) |  | Aschaffenburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
|  |  |  | gering (typisch EFH) (niski (typowy dom jednorodzinny)) | [12 empty] | Arbeitszimmer (Badanie) |  | Aue-Schwarzenberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
|  |  |  | hoch (typisch MFH) (wysoki (typowy blok mieszkalny)) | [12 empty] | Gästezimmer (Pokój gościnny) |  | Augsburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[17 empty] | Duschraum (Prysznic) |  | Aurich | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[17 empty] | Kellerraum (Piwnica) |  | Bad Doberan | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[17 empty] | Hausarbeitsraum (Pomieszczenie gospodarcze) |  | Bad Dürkheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[17 empty] | Sauna/Fitnessraum (Sauna / sala fitness) |  | Bad Kissingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[17 empty] | sonstige Räume mit Fenster (Inne pokoje z oknami) |  | Bad Kreuznach | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bad Tölz-Wolfratshausen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Bamberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Barnim, Eberswalde | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bautzen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bayreuth | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Berchtesgadener Land, Bad Reichenhall | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bergstraße, Heppenheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Berlin | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Bernkastel-Wittlich | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Biberach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Bielefeld | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Birkenfeld | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Böblingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Bochum | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Bodenseekreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Bonn | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Börde, Haldensleben | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Borken | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bottrop | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Brandenburg an der Havel | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Braunschweig | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg im Breisgau | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bremen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Bremerhaven | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Burgenlandkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Calw | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Celle | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Cham | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Chemnitz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Chemnitzer Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Cloppenburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Coburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Cochem-Zell | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Coesfeld | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Cottbus | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Cuxhaven | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Dachau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Dahme-Spreewald, Lübben | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Darmstadt-Dieburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Deggendorf | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Delitzsch | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Delmenhorst | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Demmin | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Dessau-Roßlau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Diepholz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Dillingen an der Donau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Dingolfing-Landau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Dithmarschen, Heide | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Döbeln | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Donau-Ries | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Donnersbergkreis, Kirchheimbolanden | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Dortmund | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Dresden | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Duisburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Düren | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Düsseldorf | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ebersberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Eichsfeld | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Eichstätt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Eifelkreis Bitburg-Prüm | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Eisenach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Elbe-Elster | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Emden | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Emmendingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Emsland, Meppen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ennepe-Ruhr-Kreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Enzkreis, Pforzheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Erding | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Erfurt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Erlangen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Erlangen-Höchstadt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Erzgebirgskreis, Annaberg-Buchholz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Essen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Esslingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Euskirchen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Flensburg, Schleswig-Flensburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Forchheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Frankental | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Frankfurt / Oder | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Frankfurt / Main | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Freiberg, Mittelsachsen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Freiburg im Breisgau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Freising | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Freudenstadt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Freyung-Grafenau | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Friesland | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Fulda | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Fürstenfeldbruck | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Fürth | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Garmisch-Partenkirchen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Gelsenkirchen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Gera | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Germersheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Gießen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Gifhorn | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Göppingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Görlitz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Goslar | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Gotha | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Göttingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Grafschaft Bentheim, Nordhorn | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Greifswald | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Greiz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Groß-Gerau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Günzburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Güstrow | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Gütersloh | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hagen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Halle (Saale) | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Hamburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hameln-Pyrmont | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hamm | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hannover, Region Hannover | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Harburg, Winsen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Harz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Haßberge | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Havelland | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Heidelberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Heidekreis, Fallingbostel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Heidenheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Heilbronn | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Heinsberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Helmstedt | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Herford | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Herne | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Hersfeld-Rotenburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hildburgshausen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Hildesheim | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hochsauerlandkreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hochtaunuskreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Hof | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hohenlohekreis, Künzelsau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Holzminden | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Homburg, Saarpfalz-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Höxter | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Hoyerswerda | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ilm-Kreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ingolstadt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Jena | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Jerichower Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kaiserslautern | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kamenz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Karlsruhe | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kassel | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kaufbeuren | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kelheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kempten (Allgäu) | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Kiel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Kitzingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kleve | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Koblenz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Köln | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Konstanz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Krefeld | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kronach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kulmbach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Kusel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Kyffhäuserkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Lahn-Dill-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Landau in der Pfalz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Landsberg am Lech | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Landshut | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Lauf a.d. Pegnitz, Nürnberger Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Leer | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Leipzig | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Leipziger Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Leverkusen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Lichtenfels | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Limburg-Weilburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Lindau (Bodensee) | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Lippe | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Löbau-Zittau Zittau | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Lörrach | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Lübeck | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Lüchow-Dannenberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ludwigsburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ludwigshafen am Rhein | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ludwigslust-Parchim | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Lüneburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Magdeburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Main-Kinzig-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Main-Spessart-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Main-Tauber-Kreis, Tauberbischofsheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Main-Taunus-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Mainz-Bingen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mannheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Mansfeld-Südharz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Marburg-Biedenkopf | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Märkischer Kreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Märkisch-Oderland | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mayen-Koblenz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mecklenburg-Strelitz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Meißen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Memmingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Merzig-Wadern | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Mettmann | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Miesbach | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Miltenberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Minden-Lübbecke | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mittelsachsen, Freiberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mittlerer Erzgebirgskreis, Marienberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mittweida | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mönchengladbach | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Mühldorf am Inn | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Mühlheim an der Ruhr | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Muldentalkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | München | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Münster | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Müritz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Neckar-Odenwald-Kreis, Mosbach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neubrandenburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Neuburg-Schrobenhausen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neumarkt i. d. Oberpfalz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neumünster | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Neunkirchen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neustadt an der Aisch - Bad Winsheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neustadt an der Waldnaab | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neustadt an der Weinstraße | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neustadt in der Oberpfalz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neu-Ulm | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Neuwied | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Nienburg (Weser) | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Nordfriesland | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Nordsachsen, Torgau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Nordvorpommern Grimmen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Nordwestmecklenburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Northeim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Nürnberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Nürnberger Land, Lauf a.d. Pegnitz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Oberallgäu | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Oberbergischer Kreis, Gummersbach | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Oberhausen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Oberhavel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Oberspreewald-Lausitz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Odenwaldkreis, Erbach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Oder-Spree | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Offenbach am Main | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Oldenburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Olpe | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ortenaukreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Osnabrück | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ostalbkreis, Aalen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ostallgäu | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Osterholz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Osterode am Harz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ostholstein | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ostprignitz-Ruppin | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ostvorpommern | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Paderborn | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Parchim | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Passau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Peine | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Pfaffenhofen an der Ilm | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Pforzheim, Enzkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Pinneberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Pirmasens | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Pirna, Sächsische Schweiz - Osterzgebirge | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Plauen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Plön | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Potsdam-Mittelmark | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Prignitz | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rastatt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Ravensburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Recklinghausen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Regen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Regensburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Remscheid | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rems-Murr-Kreis, Waiblingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rendsburg-Eckernförde | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Reutlingen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rhein-Erft-Kreis, Bergheim | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rheingau-Taunus-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rhein-Hunsrück-Kreis, Simmern | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rheinisch-Bergischer-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rhein-Kreis Neuss | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rhein-Lahn-Kreis, Bad Ems | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rhein-Pfalz-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rhein-Sieg-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rhön-Grabfeld, Neustadt a.d. Saale | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Riesa-Großenhain | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rosenheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rostock | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Rotenburg (Wümme) | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Roth | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rottal-Inn, Pfarrkirchen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rottweil | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Rügen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Saale-Holzland-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Saalekreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Saale-Orla-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Saalfeld-Rudolstadt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Saarbrücken | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Saarlouis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Saarpfalz-Kreis, Homburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, Pirna | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Salzgitter | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Salzlandkreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Schaumburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Schleswig-Flensburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Schmalkalden-Meiningen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Schwabach | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Schwäbisch Hall | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Schwalm-Eder-Kreis, Homberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Schwandorf | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Schwarzwald-Baar-Kreis, Villingen-Schwenningen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Schweinfurt | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Schwerin | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Segeberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Siegen-Wittgenstein | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Sigmaringen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Soest | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Solingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Soltau-Fallingbostel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Sömmerda | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Sonneberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Speyer | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Spree-Neiße | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | St. Wendel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Stade | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Starnberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Steinburg, Itzehoe | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Steinfurt | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Stendal | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Stollberg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Stormarn, Bad Oldeslohe | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Stralsund | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Straubing-Bogen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Stuttgart | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Südliche Weinstraße | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Südwestpfalz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Suhl | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Teltow-Fläming | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Tirschenreuth | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Torgau-Oschatz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Traunstein | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Trier-Saarburg | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Tübingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Tuttlingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Uckermark | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Uecker-Randow | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Uelzen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Ulm | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Unna | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Unstrut-Hainich-Kreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Unterallgäu, Mindelheim | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Vechta | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Verden | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Viersen | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Vogelsbergkreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Vogtlandkreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Vulkaneifel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Waldeck-Frankenberg, Korbach | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Waldshut | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Warendorf | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wartburgkreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Weiden in der Oberpfalz | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Weilheim-Schongau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Weimar | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Weimarer Land, Apolda | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Weißenburg-Gunzenhausen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Weißeritzkreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Werra-Meißner-Kreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Wesel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wesermarsch, Brake | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Westerwaldkreis | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wetteraukreis | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Wiesbaden | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Wilhelmshaven | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wismar Wismar | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wittenberg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Wittmund | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wolfenbüttel | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wolfsburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Worms | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | windstarkes Gebiet | 1 | 0
[19 empty] | Wuppertal | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Würzburg | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Zollernalbkreis, Balingen | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Zweibrücken | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Zwickau | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[19 empty] | Zwickauer Land | windschwaches Gebiet | 0 | 1
[20 empty] | 408 | 183 | 225
[21 empty] | 0.44853 | 0.55147